## 室外雨污水管
室外雨污水管埋设工程工程量计算表
序号 | 起编号 | 止编号 | 管径 | 管图纸长度 | 管定额长度 | 作业面宽度 | 放坡系数 | 管顶覆砂高度 | 垫层高度 | 道路厚度 | 室外地面起点标高 | 室外地面止点标高 | 管底起标高 | 管底止标高 | 沟槽深度 | 沟槽底宽 | 沟槽顶宽 | 管体积（m3） | 垫层（m3） | 定额挖土（m3） | 定额回填砂（m3） | 定额回填土（m3）
1 | 1Y1 | 1Y2 | 0.3 | 14 | 14 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.76 | 1.07 | 1 | 1 | 0.98973 | 1.4 | 15.3545 | 10.2103 | 2.7545
2 | 1Y2 | 1Y3 | 0.3 | 29.5 | 29.5 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.76 | 0.88 | 0.98 | 1 | 1 | 2.0855 | 2.95 | 29.6327 | 21.5145 | 3.0827
3 | 雨水暗渠 | 1Y1 | 0.3 | 4.34 | 4.34 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.30682 | 0.434 | 4.8933 | 3.1652 | 0.98735
4 | 雨水暗渠 | 2Y1 | 0.3 | 4.34 | 4.34 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.30682 | 0.434 | 4.8933 | 3.1652 | 0.98735
5 | 2Y1 | 2Y2 | 0.3 | 17 | 17 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.77 | 1.065 | 1 | 1 | 1.2018 | 1.7 | 18.5576 | 12.3982 | 3.2576
6 | 2Y2 | 2Y3 | 0.3 | 26.5 | 26.5 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.77 | 0.88 | 0.975 | 1 | 1 | 1.8734 | 2.65 | 26.4834 | 19.3266 | 2.6334
7 | 雨水口 |  | 0.2 | 51.85 | 51.85 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6291 | 4.148 | 38.2653 | 27.4069 | 5.0813
8 | [17 empty] | 8.3932 | 13.716 | 138.0803 | 97.1868 | 18.7843
9 | 雨水管汇总 |  | 长度（m）
10 | DN200 |  | 51.85
11 | DN300 |  | 95.68
12 | 1W1 | 1W2 | 0.2 | 16.5 | 16.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.05 | 0.98 | 0.785 | 0.8 | 0.8 | 0.51843 | 1.32 | 10.621 | 8.7826 | 0
13 | 1W2 | 1W3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.98 | 0.97 | 0.825 | 0.8 | 0.8 | 0.09426 | 0.24 | 2.0295 | 1.5857 | 0.1095
14 | 1W3 | 1W4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.97 | 0.96 | 0.835 | 0.8 | 0.8 | 0.07855 | 0.2 | 1.7118 | 1.3215 | 0.11175
15 | 1W4 | 1W5 | 0.2 | 20 | 20 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.6284 | 1.6 | 14.432 | 10.5716 | 1.632
16 | 1W5 | 1W6 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.88 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.17281 | 0.44 | 4.51 | 2.9072 | 0.99
17 | 1W6 | 1F4 | 0.2 | 20.5 | 20.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.72 | 0.8 | 1.04 | 0.8 | 0.8 | 0.64411 | 1.64 | 17.4824 | 10.8359 | 4.3624
18 | 1F1 | 1F2 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.06 | 1.03 | 0.755 | 0.8 | 0.8 | 0.23565 | 0.6 | 4.6433 | 3.8076 | -3.3307e-16
19 | 1F2 | 1F3 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.03 | 1 | 0.785 | 0.8 | 0.8 | 0.23565 | 0.6 | 4.8277 | 3.9921 | -3.3307e-16
20 | 1F3 | 1F5 | 0.2 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.96 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.29849 | 0.76 | 6.3878 | 5.0215 | 0.3078
21 | 1F5 | 隔油池 | 0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.020423 | 0.052 | 0.44772 | 0.34358 | 0.03172
22 | 隔油池 | 1F4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.03142 | 0.08 | 0.82 | 0.52858 | 0.18
23 | 2W8 | 校园污水 | 0.3 | 2.15 | 2.15 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.13 | -0.13 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.15199 | 0.1935 | 3.2329 | 1.396 | 1.4914
24 | 2W8 | 化粪池 | 0.3 | 4.58 | 4.58 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.13 | -0.55 | 1.84 | 0.9 | 0.9 | 0.32378 | 0.4122 | 7.7741 | 2.9738 | 4.0643
25 | 2W8 | 2W7 | 0.3 | 27 | 27 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.13 | -0.02 | 1.575 | 0.9 | 0.9 | 1.9088 | 2.43 | 39.2293 | 17.5312 | 17.3593
26 | 2W7 | 2W6 | 0.3 | 14 | 14 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.02 | 0.12 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.98973 | 1.26 | 18.7267 | 9.0903 | 7.3868
27 | 2W6 | 2W5 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.15 | 1.365 | 0.9 | 0.9 | 0.42417 | 0.54 | 7.5553 | 3.8958 | 2.6953
28 | 2W5 | 2W4 | 0.3 | 19 | 19 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.15 | 0.23 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 1.3432 | 1.71 | 22.961 | 12.3368 | 7.571
29 | 2W4 | 2W3 | 0.3 | 19 | 19 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.23 | 0.31 | 1.23 | 0.9 | 0.9 | 1.3432 | 1.71 | 21.5588 | 12.3368 | 6.1688
30 | 2W3 | 2W2 | 0.3 | 28 | 28 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.31 | 0.43 | 1.13 | 0.9 | 0.9 | 1.9795 | 2.52 | 29.1879 | 18.1805 | 6.5079
31 | 2W2 | 2W1 | 0.3 | 7 | 7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.43 | 0.4 | 1.085 | 0.9 | 0.9 | 0.49486 | 0.63 | 7.0064 | 4.5451 | 1.3364
32 | 2W1 | 化粪池 | 0.3 | 2.39 | 2.39 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.16896 | 0.2151 | 2.4253 | 1.5518 | 0.48935
33 | 化粪池 | 1W7 | 0.2 | 1.64 | 1.64 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.58 | 0.58 | 0.92 | 0.8 | 0.8 | 0.051529 | 0.1312 | 1.2372 | 0.86687 | 0.18762
34 | 3W1 | 3W2 | 0.2 | 19.12 | 19.12 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.75 | 0.63 | 1.11 | 0.8 | 0.8 | 0.60075 | 1.5296 | 17.403 | 10.1064 | 5.1662
35 | 3W2 | 3W3 | 0.2 | 13.51 | 13.51 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.63 | 0.55 | 1.21 | 0.8 | 0.8 | 0.42448 | 1.0808 | 13.4046 | 7.1411 | 4.7582
36 | 3W3 | 3W4 | 0.2 | 5.03 | 5.03 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.55 | 0.53 | 1.26 | 0.8 | 0.8 | 0.15804 | 0.4024 | 5.197 | 2.6588 | 1.9778
37 | 1W6 | 3W4 | 0.2 | 3.83 | 3.83 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.72 | 0.53 | 1.175 | 0.8 | 0.8 | 0.12034 | 0.3064 | 3.6902 | 2.0245 | 1.239
38 | 3W4 | 3W5 | 0.2 | 12.53 | 12.53 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.53 | 0.5 | 1.285 | 0.8 | 0.8 | 0.39369 | 1.0024 | 13.2029 | 6.6231 | 5.1837
39 | 3W5 | 化粪池 | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.032991 | 0.084 | 1.1193 | 0.55501 | 0.4473
40 | 4W1 | 4W2 | 0.2 | 12 | 12 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.79 | 0.74 | 1.035 | 0.8 | 0.8 | 0.37704 | 0.96 | 10.1844 | 6.343 | 2.5044
41 | 4W2 | 4W3 | 0.2 | 12 | 12 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.74 | 0.69 | 1.085 | 0.8 | 0.8 | 0.37704 | 0.96 | 10.6764 | 6.343 | 2.9964
42 | 4W3 | 4W4 | 0.2 | 5 | 5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.69 | 0.67 | 1.12 | 0.8 | 0.8 | 0.1571 | 0.4 | 4.592 | 2.6429 | 1.392
43 | 4W4 | 4W5 | 0.2 | 13 | 13 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.67 | 0.62 | 1.155 | 0.8 | 0.8 | 0.40846 | 1.04 | 12.3123 | 6.8715 | 3.9923
44 | 4W5 | 原有 | 0.2 | 10 | 10 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.62 | 0.48 | 1.25 | 0.8 | 0.8 | 0.3142 | 0.8 | 10.25 | 5.2858 | 3.85
45 | [17 empty] | 15.502 | 27.8496 | 330.8403 | 190.9981 | 96.4906
46 | 污水管汇总 |  | 长度（m）
47 | DN200 |  | 202.86
48 | DN300 |  | 129.12
49 | 隔油池GG-2SF |  | 1 |  | 拆除
50 | 化粪池G12-75SQF |  | 1 |  | 化粪池G11-50SQF |  | 2
51 | 雨水口 |  | 7
52 | 雨水检查井 |  | 6
53 | 污水检查井 |  | 30